## karta-zakaza-prem
Город
Плательщик
Получатель
Почтовый адрес
телефон, факс
КАРТА ЗАКАЗА | № __________ |  | от «_____» |  |  |  | 202 г.
Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ
Модель |  | ПРЭМ | 65 | L0 | ­ | 12 | D
|  |  | 15 |  |  |  | A, A1, B1, C1, D, E |  |  | Класс
Номинальный размер ДУ |  |  | 20
25
32
|  |  | 40 |  |  | 12 | Питание, В
|  |  | 50 |  |  | 24
65
|  |  | 80 |  | ­ | нет
|  |  | 100 |  | T |  |  | токовый выход
|  |  | 150 |  | R |  |  | интерфейс RS-485
200
250
300
Вариант индикации |  |  | нет индикатора | L0
| с индикатором |  |  | L2
Исполнение |  |  | фланцевое |  |  |  | сэндвич |  |  | ХВС |  |  | IP68
Дополнительные параметры
ДУ
Вес импульса, л/имп | 15 | 0.45
(по умолчанию для Qmax1) | 20 | 0.5
| 25 | 0.75
| 32 | 1
| 40 | 2.5
| 50 | 2.5
| 65 | 5
| 80 | 10
| 100 | 10
| 150 | 25
| 200 | 30
| 250 | 40
| 300 | 50
другой
Параметры индикации |  | мгнов. расход | Q
|  |  | суммарный объем | V
|  |  |  | объем в прямом направл. | V+
[5 empty] | объем в обратном направл. | V-
[6 empty] | время наработки | T
Период индикации | [5 empty] | 0,5¸100 с |  | 10
[9 empty] | вых F1 | вых F2
Режимы числоимпульсных выходов | [6 empty] | Реверсное исполнение - 0 |  | 0 | 0
Измерение прямого потока среды - 1
Измерение обратного потока среды - 2
Индикатор ошибки измерений - 3
Компаратор порога чувствительности - 4
Компаратор превышения порога - 5
Компаратор занижения порога - 6
[7 empty] | Компаратор порога по модулю - 7 |  |  |  | Компар.1 | Компар.2
Параметры компараторов | [8 empty] | Значения порогов для компараторов, м3/ч
Модуль RS485/I | [11 empty] | Диапазон расхода для токового выхода, м3/ч | Q0¸Qmax
[12 empty] | Скорость обмена по RS485, кбит/с | 1.2
2.4
Примечание: Параметры, выделенные жирной рамкой. устанавливаются по умолчанию | [12 empty] | 4.8
9.6
Количествово приборов: | [10 empty] | ________ шт